MS001.01.005ZX.1.1

MS-001

装箱清单

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| V1.1 |  | 文件新编 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**装箱清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 模块化手术导引系统 | | | |
| 型号规格 | MS-001 | | | |
| 产品编号 |  | | | |
| 序 号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 规划台车 | 台 | 1 |  |
| 2 | 导引台车 | 台 | 1 |  |
| 3 | 工具包 | 套 | 1 |  |
| 4 | 体位反馈模块 | 台 | 1 |  |
| 5 | 显示器Ⅰ | 台 | 1 | 带原包装M4螺钉 |
| 6 | 显示器Ⅱ | 台 | 1 | 带4颗M4X12组合螺钉 |
| 7 | 机械臂 | 台 | 1 | 带4颗M8X20螺钉 |
| 8 | 支撑杆 | 件 | 1 |  |
| 9 | 连接件 | 件 | 1 |  |
| 10 | 电源线 | 根 | 2 | 线长3米 |
| 11 | 脚踏开关 | 个 | 1 | 线长2米 |
| 12 | 网线 | 根 | 2 | 线长15米 |
| 随机技术文件 | | | | |
| 13 | 模块化手术导引系统使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 14 | 模块化手术导引系统安装说明书 | 份 | 1 |  |
| 15 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 16 | 装箱清单 | 份 | 1 |  |