**软件测试设备信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **编制/日期：** |  |
| **审核/日期：** |  |
| **批准/日期：** |  |

**杭州三坛医疗科技有限公司**

**Hangzhou Santan Medical Technology Co.,Ltd.**

## 一、规划台车

## 1.1测试样机编号

设备编号：ST/RD-E6017

型号： MS-001-A

## 1.2软件环境

|  |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows10 64位专业版 |
| 软件版本 | V1 |
| GPU支持软件 | Nvidia CUDA Toolkit 10.1 |

## 1.3硬件环境

|  |  |
| --- | --- |
| 设备 | 型号或配置 |
| 主机 | 1、处理器：Intel（R）Core （TM）i5-10500 CPU @3.10GHz 3.10GHz  2、内存：8GB  3、硬盘：1TB  4、分辨率：3440×1440  5、显卡：NVIDA GeForce RTX 2060 |

## 二、导引台车

## 2.1测试样机编号

设备编号：ST/RD-E6018

型号： MS-001-B

## 2.2软件环境

|  |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows10家庭版 x64 |
| 软件版本 | V1 |
| 机械臂运行脚本 | a2\_lsr\_5\_SS.urp |
| FileZilla | FileZilla\_3.7.4.1\_win32 |
| Anaconda | Anaconda3-2018.12-Windows-x86\_64 |
| Tcp调试脚本 | tcp\_set.py |
| VNC | V6.18.907 |

## 2.3硬件环境

|  |  |
| --- | --- |
| 设备 | 型号或配置 |
| 主机 | 1、处理器：Intel（R）Core （TM）i3-10100 CPU @3.60GHz 3.60GHz  2、内存：8GB  3、硬盘：500GB  4、显示器：1920×1080  5、显卡：Intel（R）UHD Graphics 630 |