**MS-001模块化手术导引系统 生产工艺流程图**

|  |
| --- |
| 合格  检验  注：★标为关键工序  检验不合格品按《不合格品控制程序》处置  半成品入库或进入下一道工序  生产任务单  领料  出库发货  审核放行  产品入库  整机包装  整机调试  合格  合格  合格  合格  合格  合格  检验  检验  检验  检验  检验  检验  ★TCP标定  MS-001-D体位反馈模块组装  MS-001-C工具包组装  MS-001-B导引模块组装调试  MS-001-A规划模块组装 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号： | 编制人： | 审核人： | 批准人： |
| 日期： | 日期： | 日期： |