## 封面
MS-001
用户需求
| 编制/时间： | 郭宏瑞/2020.09.22
| 审核/时间： | 童睿/2020.09.22
| 批准/时间： | 陈汉清/2020.09.22
杭州三坛医疗科技有限公司

## 文档修改履历
文档更改履历
版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者
V1.0 | 2020.09.22 | 文件新编 | 郭宏瑞

## 用户需求
序号 | 用户需求 | 二级序号 | 具体要求
UR0100 | 提供一种解决方案，用于辅助医生完成骨科脊柱类手术 | UR0101 | 整机设备有效期8年
|  | UR0102 | 电气安全要求符合相关标准
|  | UR0103 | EMC要求符合相关标准
|  | UR0104 | 环境要求符合相关标准
|  | UR0105 | 网络安全要求符合相关标准
UR0200 | 本产品应该提供规划功能，用于手术方案的规划和制定 | / | /
UR0300 | 本产品应该提供手术定位功能，用于定位信息发送、指引手术位置 | / | /
UR0400 | 本产品应该提供术中监测功能，用于监测术中患者的移动情况 | / | /
UR0500 | 本产品需要提供医用移动式台车用于承载显示器、主控机 | / | /
UR0600 | 本产品需要提供医用移动式台车用于承载机械臂系统、显示器、主控机 | / | /
UR0700 | 本产品需要提供一种应用软件，用于患者管理、CT数据导入、X片数据导入、手术规划、手术路径发送 | / | /
UR0800 | 本产品需要提供一种应用软件，用于控制机械臂运动以及仿真 | / | /
UR0900 | 本产品需要提供一套术中器械，用于图像校准、定位导引 | UR0901 | 提供图像校准的装置用于X光片图像处理
|  | UR0902 | 提供手术定位的装置，用于通道把持
|  | UR0903 | 提供手术定位的装置，用于通道定位
UR1000 | 本产品需要可以与C臂机联合使用 | / | /
UR1100 | 本产品应该提供满足脊柱手术精度要求的系统精度 | UR1101 | 线性误差≤1.5mm
|  | UR1102 | 角度误差≤1°
UR1200 | 本产品应能实现快速定位 | / | /
UR1300 | 本产品的用户人群应为掌握产品原理和操作方式的用户 | UR1301 | 骨科手术医生，用于手术过程中使用
|  | UR1302 | 工程师，产品维护、维修过程中使用
UR1400 | 本产品的使用场景应为手术室 | / | /